## Arkusz1
Producent | Ilość | Artykuł | Oznaczenie | Jednostkowa cena zakupu | Łączna cena zakupu
Hager | 1 | FR23E1 | univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 800x1850x275 + cokół 100mm | 1736.4 | 1736.4
Hager | 1 | FR24E1 | univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1850x275 + cokół 100mm | 2049 | 2049
Hager | 1 | FZ721A | univers Łącznik poziomy 6mm dla FR 275 | 73.2 | 73.2
Hager | 1 | UT12PN | univers Poprzeczka 2-polowa | 133.2 | 133.2
Hager | 3 | UD12A1 | univers N Blok dla zacisków szeregowych poziomych 150x500mm | 110.8 | 332.4
Hager | 1 | UD21F1 | univers N Blok pusty 300x250mm | 69.2 | 69.2
Hager | 1 | UD22A1 | univers N Blok dla zacisków szeregowych poziomych 300x500mm | 156.4 | 156.4
Hager | 2 | UD22B2 | univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 2x26M 300x500mm | 128 | 256
Hager | 1 | UD22H1B | univers N Blok z szyną nośną dla 1xNH00(2xNH000)+2x17M 300x500mm | 147.2 | 147.2
Hager | 1 | UD31B1 | univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 3x12M 450x250mm | 152 | 152
Hager | 2 | UD32A1N | univers N Blok dla zacisków szeregowych, poziomych | 267.6 | 535.2
Hager | 5 | UD32B2 | univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 3x26M 450x500mm | 181.2 | 906
Hager | 2 | UE11E0 | univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12/20/30x5/10mm 60mm 1-pol. 150x250mm | 110 | 220
Hager | 1 | UE12E0 | univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12/20/30x5/10mm 60mm 1-pol. 150x500mm | 118 | 118
Hager | 1 | UE31E0A | univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12/20/30x5/10mm 60mm 4/5-pol. 450x250mm | 284 | 284
Hager | 1 | UE31E1B | univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 60mm 4/5-pol. 1xNH1 450x250mm | 172 | 172
Hager | 1 | UE31E2B | univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 60mm 4/5-pol. 2xNH00 450x250mm | 173.6 | 173.6
Hager | 1 | UK21LH0 | univers N 300x250mm podzespół dla wyłącznika mocy H3+ P160 | 146.4 | 146.4
Hager | 1 | UN11A | univers Szyna nośna 1650mm 2szt. | 67.2 | 67.2
Hager | 4 | UN12A | univers Szyna nośna 1800mm 2szt. | 81.2 | 324.8
Hager | 13 | S35S | Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010 | 4.4 | 57.2
Hager | 1 | HCS160AC | MCCB Rozłącznik mocy h3+ P160 3P 160A | 445.2 | 445.2
Hager | 1 | HXA004H | Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 200-240VAC | 112.4 | 112.4
Hager | 4 | ADA566D | RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 10kA C 16A/30mA Typ A | 232 | 928
Hager | 5 | ADC916D | RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC | 107.2 | 536
Hager | 6 | ADC966D | RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ AC | 136.4 | 818.4
Hager | 3 | CDC440J | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC | 101.6 | 304.8
Hager | 3 | CDC463J | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 63A 30mA 6kA AC | 133.6 | 400.8
Hager | 11 | L73M | Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P 63A 400VAC 110/220VDC | 150.4 | 1654.4
Hager | 7 | LSN503 | Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC | 46.8 | 327.6
Hager | 2 | LT0056 | LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 60mm odpływ dolny zac. 50mm2 | 168 | 336
Hager | 1 | LT050 | LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. klat. 95mm2 | 91.2 | 91.2
Hager | 1 | LT056 | LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny 60mm odpływ zac kl 95mm2 | 181.2 | 181.2
Hager | 1 | LT153 | LT rozłącznik bezpiecz. NH1 3P 250A 690VAC szyny 60mm zasilanie/odpływ śruba M10 | 566.8 | 566.8
Hager | 4 | MBN106E | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 6A | 12.36 | 49.44
Hager | 9 | MBN116E | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A | 7.84 | 70.56
Hager | 1 | MBN306E | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 6A | 52 | 52
Hager | 1 | MCN102E | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 2A | 21.16 | 21.16
Hager | 1 | MCN106E | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 6A | 16.72 | 16.72
Hager | 13 | MCN110E | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 10A | 12.76 | 165.88
Hager | 5 | MCN113E | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 13A | 15.68 | 78.4
Hager | 17 | MCN116E | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 16A | 12.24 | 208.08
Hager | 1 | MCN202E | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 2P C 2A | 52 | 52
Hager | 7 | MCN206E | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 2P C 6A | 46.4 | 324.8
Hager | 18 | MCN310E | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P C 10A | 49.2 | 885.6
Hager | 5 | MCN316E | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P C 16A | 45.6 | 228
Hager | 3 | MCN320E | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P C 20A | 45.6 | 136.8
Hager | 1 | MCN325E | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P C 25A | 46 | 46
Hager | 1 | SPB413 | SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,35kV Uc=275V | 332.4 | 332.4
Hager | 1 | ST309 | Transformator bezpieczeństwa 230/12VAC 20VA | 93.6 | 93.6
Hager | 19 | LZ060 | Element dystansowy 0,5M | 1.96 | 37.24
Hager | 3 | SFB116 | Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC | 29.44 | 88.32
Hager | 1 | SVN129 | Lampka sygnalizacyjna LED czerwona+zielona+pomarańczowa 230VAC | 31.6 | 31.6
Hager | 3 | EE181 | Zegar cyfrowy astronomiczny 56 kroków programowych 230V 2P 16A | 412 | 1236
Hager | 2 | KDN363A | Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 12M | 24.32 | 48.64
Hager | 1 | KDN363B | Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm2 57M | 79.2 | 79.2
Hager | 3 | KDN363F | Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 do RCCB 4P+MCB / SPD 4P+MCB 3P 12M | 45.2 | 135.6
Hager | 2 | KDN451D | Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 16mm2 do RCCB 2P 12M | 49.2 | 98.4
Hager | 1 | KDN463A | Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 12M | 42.8 | 42.8
Hager | 1 | ERD218 | Przekaźnik instalacyjny 24VAC 1NO+1NC 16A | 60 | 60
Hager | 7 | ESC225 | Stycznik 230VAC 2NO 25A AC-7a/b | 73.6 | 515.2
Hager | 5 | ESC263 | Stycznik 230VAC 2NO 63A AC-7a/b | 184.4 | 922
Hager | 21 | ESC425 | Stycznik 230VAC 4NO 25A AC-7a/b | 77.2 | 1621.2
Hager | 4 | ESC463 | Stycznik 230VAC 4NO 63A AC-7a/b | 216.4 | 865.6
Eaton | 2 | 088709 | Łącznik krzywkowy 0-1 2P 20A do wbudowania T0-1-102/E | 60 | 120
Elektromet | 4 | 926312 | Łącznik krzywkowy 0-1 3P 63A IP65 ŁK 63-12 z płytką | 100 | 400
F&F | 2 | PF-431 | Automatyczny przełącznik faz | 180 | 360
Suma |  |  |  |  | 24235.44
|  |  |  | Robocizna + mat.inst. | 9694.176
|  |  |  | Razem | 33929.616