## ZK1+ZK2
ZK-1 | Numer | Nazwa | Cena [0,00] | Ilość | Łączna cena [0,00]
| 941400 | DEHNshield | 400 | 1 | 400 | wymienić na Schracka np. IS211240-A
| AK667610-- | Wyłącznik inst.z członem róż.prąd. C10/1+N/30mA typ A, 6kA | 76.6 | 1 | 76.6
| AM618106-- | Wyłącznik instalacyjny AMPARO 6kA, B 6A, 1P | 8.41 | 2 | 16.82
| AM618316-- | Wyłącznik instalacyjny AMPARO 6kA, B 16A, 3P | 29.51 | 1 | 29.51
| BZ106380-- | Przełącznik grupowy 1-0-2 16A 1p,na szynę TH35 | 23.56 | 2 | 47.12
| BZ326438-- | Stycznik modułowy 20A AC1 1z+1r 230V AC 1TE | 66.43 | 1 | 66.43
| BZ326461-- | Stycznik modułowy 25A AC1 4z 230V AC 2TE | 81.24 | 2 | 162.48
| BZ326475-- | Stycznik modułowy 25A 2Z 230VAC 1MOD. | 58.86 | 1 | 58.86
| DEVI330 | DEVIreg 330 | 400 | 1 | 400
| DV900333-- | Wkładka półcylindryczna z kluczem 333 | 46.78 | 1 | 46.78
| IKA21710-- | Zacisk Al-Cu,1-bieg., 300mm², szary, montaż tylko TH35 stal. | 97.09 | 5 | 485.45
| IS506143-- | Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 50A 14x51 | 51.06 | 3 | 153.18
| ISP00160-- | Wkładka topikowa NH00.400V AC/160A | 11.14 | 6 | 66.84
| ISZ10006-- | Wkładka cylindryczna 10x38 6A 500V AC | 2.21 | 4 | 8.84
| ISZ10016-- | Wkładka cylindryczna 10x38 16A 500V AC | 1.89 | 6 | 11.34
| ISZ14016-- | Wkładka cylindryczna 14x51 16A 690V AC | 3.18 | 6 | 19.08
| ISZ14040-- | Wkładka cylindryczna 14x51 40A 500V AC | 3.18 | 3 | 9.54
| LK-713 | Lampka sygnalizacyjna | 25 | 1 | 25 | mamy je na magazynie poza stanem
| MC340035-- | Rozłącznik 400A, 3-biegunowy, możliwość montażu wyzwalaczy | 909.23 | 1 | 909.23
| MC391461-- | Zacisk tunelowy 2x240mm² dla MC3, 3-biegunowy | 425.01 | 1 | 425.01
| MC391700-- | Adapter na szyny zbiorcze, 630A | 520.49 | 1 | 520.49 | do usunięcia
| MM216376-- | Element stykowy 1z,zaciski śrubowe,montaż czołowy | 7.26 | 1 | 7.26
| OPN1183F | Obudowa z fundamentem 1183F | 1500 | 1 | 1500
| PF-431 | Automatyczny przełącznik faz dla zapewnienia ciągłej pracy | 185 | 1 | 185
| PPBZ32716N | Wyłącznik zmierzchowy na szynę TH35 z sondą zewnętrzną IP65 | 95.68 | 1 | 95.68
| SI012890-- | Zacisk do kabli o przekroju 1,5-16mm² na sz.płaską gr.10mm | 2.63 | 5 | 13.15
| SI014950-- | Izolator wsporczy 3p 630A do szyn 12-30/5-10,system 60mm | 30.38 | 2 | 60.76
| SI016010-- | Izolator wsporczy 1p dla N/PE,12/20/30 x5/10 | 18.02 | 2 | 36.04 | mamy je na magazynie poza stanem
| SI017600-- | Zacisk do kabli 150-300mm² na szyny 20-30/5-10/2T/3T | 46.42 | 6 | 278.52
| SI311100-- | Rozłącznik bezpiecznikowy Ambus 10x38 32A 1p 690V | 15.19 | 4 | 60.76 | do wymiany na serię IS
| SI311130-- | Rozłącznik bezpiecznikowy Ambus 10x38 32A 3p 690V | 46.41 | 2 | 92.82 | do wymiany na serię IS
| SI324690-- | Adapter 80A 1xTH35 bez przewodów 200x72,system 60mm,16mm2 | 125 | 2 | 250
| SI331980-- | Rozłącznik bezp.160A zacisk klatkowy 70mm2,system 60mm | 296.17 | 2 | 592.34
|  | Licznik b/p | 550 | 1 | 550
| Suma |  |  |  | 7660.93
ZK-2
| Numer | Nazwa | Cena [0,00] | Ilość | Łączna cena [0,00]
| 941400 | DEHNshield | 400 | 1 | 400 | wymienić na Schracka np. IS211240-A
| BZ326438-- | Stycznik modułowy 20A AC1 1z+1r 230V AC 1TE | 66.43 | 1 | 66.43
| DV900333-- | Wkładka półcylindryczna z kluczem 333 | 46.78 | 1 | 46.78
| IKA21710-- | Zacisk Al-Cu,1-bieg., 300mm², szary, montaż tylko TH35 stal. | 97.09 | 5 | 485.45
| ISP00160-- | Wkładka topikowa NH00.400V AC/160A | 11.14 | 6 | 66.84
| ISZ10006-- | Wkładka cylindryczna 10x38 6A 500V AC | 2.21 | 4 | 8.84
| ISZ10016-- | Wkładka cylindryczna 10x38 16A 500V AC | 1.89 | 6 | 11.34
| LK-713 | Lampka sygnalizacyjna | 25 | 1 | 25 | mamy je na magazynie poza stanem
| MC340035-- | Rozłącznik 400A, 3-biegunowy, możliwość montażu wyzwalaczy | 909.23 | 1 | 909.23
| MC391461-- | Zacisk tunelowy 2x240mm² dla MC3, 3-biegunowy | 425.01 | 1 | 425.01
| MC391700-- | Adapter na szyny zbiorcze, 630A | 520.49 | 1 | 520.49 | do usunięcia
| MM216376-- | Element stykowy 1z,zaciski śrubowe,montaż czołowy | 7.26 | 1 | 7.26
| OPN883F | Obudowa z fundamentem 883F | 1500 | 1 | 1500
| PF-431 | Automatyczny przełącznik faz dla zapewnienia ciągłej pracy | 185 | 1 | 185
| SI012890-- | Zacisk do kabli o przekroju 1,5-16mm² na sz.płaską gr.10mm | 2.63 | 5 | 13.15
| SI014950-- | Izolator wsporczy 3p 630A do szyn 12-30/5-10,system 60mm | 30.38 | 2 | 60.76
| SI016010-- | Izolator wsporczy 1p dla N/PE,12/20/30 x5/10 | 18.02 | 2 | 36.04 | mamy je na magazynie poza stanem
| SI017600-- | Zacisk do kabli 150-300mm² na szyny 20-30/5-10/2T/3T | 46.42 | 6 | 278.52
| SI311100-- | Rozłącznik bezpiecznikowy Ambus 10x38 32A 1p 690V | 15.19 | 4 | 60.76 | do wymiany na serię IS
| SI311130-- | Rozłącznik bezpiecznikowy Ambus 10x38 32A 3p 690V | 46.41 | 2 | 92.82 | do wymiany na serię IS
| SI324690-- | Adapter 80A 1xTH35 bez przewodów 200x72,system 60mm,16mm2 | 125 | 1 | 125
| SI331980-- | Rozłącznik bezp.160A zacisk klatkowy 70mm2,system 60mm | 296.17 | 2 | 592.34
| Suma |  |  |  | 5917.06

## ZK3+ZK4
ZK-3 | Numer | Nazwa | Cena [0,00] | Ilość | Łączna cena [0,00]
| 941400 | DEHNshield | 400 | 1 | 400 | wymienić na Schracka np. IS211240-A
| BZ326438-- | Stycznik modułowy 20A AC1 1z+1r 230V AC 1TE | 66.43 | 1 | 66.43
| DV900333-- | Wkładka półcylindryczna z kluczem 333 | 46.78 | 1 | 46.78
| IKA21710-- | Zacisk Al-Cu,1-bieg., 300mm², szary, montaż tylko TH35 stal. | 97.09 | 5 | 485.45
| ISP00160-- | Wkładka topikowa NH00.400V AC/160A | 11.14 | 6 | 66.84
| ISZ10006-- | Wkładka cylindryczna 10x38 6A 500V AC | 2.21 | 4 | 8.84
| ISZ10016-- | Wkładka cylindryczna 10x38 16A 500V AC | 1.89 | 6 | 11.34
| LK-713 | Lampka sygnalizacyjna | 25 | 1 | 25 | mamy je na magazynie poza stanem
| MC340035-- | Rozłącznik 400A, 3-biegunowy, możliwość montażu wyzwalaczy | 909.23 | 1 | 909.23
| MC391461-- | Zacisk tunelowy 2x240mm² dla MC3, 3-biegunowy | 425.01 | 1 | 425.01
| MC391700-- | Adapter na szyny zbiorcze, 630A | 520.49 | 1 | 520.49 | do usunięcia
| MM216376-- | Element stykowy 1z,zaciski śrubowe,montaż czołowy | 7.26 | 1 | 7.26
| OPN883F | Obudowa z fundamentem 883F | 1500 | 1 | 1500
| PF-431 | Automatyczny przełącznik faz dla zapewnienia ciągłej pracy | 185 | 1 | 185
| SI012890-- | Zacisk do kabli o przekroju 1,5-16mm² na sz.płaską gr.10mm | 2.63 | 5 | 13.15
| SI014950-- | Izolator wsporczy 3p 630A do szyn 12-30/5-10,system 60mm | 30.38 | 2 | 60.76
| SI016010-- | Izolator wsporczy 1p dla N/PE,12/20/30 x5/10 | 18.02 | 2 | 36.04 | mamy je na magazynie poza stanem
| SI017600-- | Zacisk do kabli 150-300mm² na szyny 20-30/5-10/2T/3T | 46.42 | 6 | 278.52
| SI311100-- | Rozłącznik bezpiecznikowy Ambus 10x38 32A 1p 690V | 15.19 | 4 | 60.76 | do wymiany na serię IS
| SI311130-- | Rozłącznik bezpiecznikowy Ambus 10x38 32A 3p 690V | 46.41 | 2 | 92.82 | do wymiany na serię IS
| SI324690-- | Adapter 80A 1xTH35 bez przewodów 200x72,system 60mm,16mm2 | 125 | 1 | 125
| SI331980-- | Rozłącznik bezp.160A zacisk klatkowy 70mm2,system 60mm | 296.17 | 2 | 592.34
| Suma |  |  |  | 5917.06
ZK-4 | Numer | Nazwa | Cena [0,00] | Ilość | Łączna cena [0,00]
| 941400 | DEHNshield | 400 | 1 | 400 | wymienić na Schracka np. IS211240-A
| AK667610-- | Wyłącznik inst.z członem róż.prąd. C10/1+N/30mA typ A, 6kA | 76.6 | 1 | 76.6
| AM618106-- | Wyłącznik instalacyjny AMPARO 6kA, B 6A, 1P | 8.41 | 2 | 16.82
| AM618316-- | Wyłącznik instalacyjny AMPARO 6kA, B 16A, 3P | 29.51 | 1 | 29.51
| BZ106380-- | Przełącznik grupowy 1-0-2 16A 1p,na szynę TH35 | 23.56 | 2 | 47.12
| BZ326438-- | Stycznik modułowy 20A AC1 1z+1r 230V AC 1TE | 66.43 | 1 | 66.43
| BZ326461-- | Stycznik modułowy 25A AC1 4z 230V AC 2TE | 81.24 | 2 | 162.48
| BZ326475-- | Stycznik modułowy 25A 2Z 230VAC 1MOD. | 58.86 | 1 | 58.86
| DEVI330 | DEVIreg 330 | 400 | 1 | 400
| DV900333-- | Wkładka półcylindryczna z kluczem 333 | 46.78 | 1 | 46.78
| IKA21710-- | Zacisk Al-Cu,1-bieg., 300mm², szary, montaż tylko TH35 stal. | 97.09 | 5 | 485.45
| IS506143-- | Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 50A 14x51 | 51.06 | 3 | 153.18
| ISP00160-- | Wkładka topikowa NH00.400V AC/160A | 11.14 | 6 | 66.84
| ISZ10006-- | Wkładka cylindryczna 10x38 6A 500V AC | 2.21 | 4 | 8.84
| ISZ10016-- | Wkładka cylindryczna 10x38 16A 500V AC | 1.89 | 6 | 11.34
| ISZ14025-- | Wkładka cylindryczna 14x51 25A 690V AC | 3.18 | 3 | 9.54
| ISZ14016-- | Wkładka cylindryczna 14x51 16A 690V AC | 3.18 | 3 | 9.54
| ISZ14040-- | Wkładka cylindryczna 14x51 40A 500V AC | 3.18 | 3 | 9.54
| LK-713 | Lampka sygnalizacyjna | 25 | 1 | 25 | mamy je na magazynie poza stanem
| MC340035-- | Rozłącznik 400A, 3-biegunowy, możliwość montażu wyzwalaczy | 909.23 | 1 | 909.23
| MC391461-- | Zacisk tunelowy 2x240mm² dla MC3, 3-biegunowy | 425.01 | 1 | 425.01
| MC391700-- | Adapter na szyny zbiorcze, 630A | 520.49 | 1 | 520.49 | do usuniecia
| MM216376-- | Element stykowy 1z,zaciski śrubowe,montaż czołowy | 7.26 | 1 | 7.26
| OPN1183F | Obudowa z fundamentem 1183F | 1500 | 1 | 1500
| PF-431 | Automatyczny przełącznik faz dla zapewnienia ciągłej pracy | 185 | 1 | 185
| PPBZ32716N | Wyłącznik zmierzchowy na szynę TH35 z sondą zewnętrzną IP65 | 95.68 | 1 | 95.68
| SI012890-- | Zacisk do kabli o przekroju 1,5-16mm² na sz.płaską gr.10mm | 2.63 | 5 | 13.15
| SI014950-- | Izolator wsporczy 3p 630A do szyn 12-30/5-10,system 60mm | 30.38 | 2 | 60.76
| SI016010-- | Izolator wsporczy 1p dla N/PE,12/20/30 x5/10 | 18.02 | 2 | 36.04 | mamy je na magazynie poza stanem
| SI017600-- | Zacisk do kabli 150-300mm² na szyny 20-30/5-10/2T/3T | 46.42 | 6 | 278.52
| SI311100-- | Rozłącznik bezpiecznikowy Ambus 10x38 32A 1p 690V | 15.19 | 4 | 60.76 | do wymiany na serię IS
| SI311130-- | Rozłącznik bezpiecznikowy Ambus 10x38 32A 3p 690V | 46.41 | 2 | 92.82 | do wymiany na serię IS
| SI324690-- | Adapter 80A 1xTH35 bez przewodów 200x72,system 60mm,16mm2 | 125 | 2 | 250
| SI331980-- | Rozłącznik bezp.160A zacisk klatkowy 70mm2,system 60mm | 296.17 | 2 | 592.34
|  | Licznik b/p | 550 | 1 | 550
| Suma |  |  |  | 7660.93

## RH
RH | Numer | Nazwa | Cena [0,00] | Ilość | Łączna cena [0,00]
| 951400 | Ochronnik DEHNguard TNS 275/12,5 | 185 | 1 | 185 | wymienić na schracka np. IS010449-- - mamy je na magazynie poza stanem
| 22.64.0.024.4310 | Stycznik modułowy 63A 4Z 24V AC/DC wskaźnik zadziałania, styk AgSnO2 | 275 | 1 | 275
| AM618106-- | Wyłącznik instalacyjny AMPARO 6kA, B 6A, 1P | 8.41 | 2 | 16.82
| AM618116-- | Wyłącznik instalacyjny AMPARO 6kA, B 16A, 1P | 6.71 | 8 | 53.68 | mamy je na magazynie poza stanem
| AM618316-- | Wyłącznik instalacyjny AMPARO 6kA, B 16A, 3P | 29.51 | 2 | 59.02
| BZ326463-- | Stycznik modułowy 25A AC1 3z+1r 230V AC 2TE | 80.57 | 2 | 161.14
| HDR-15-24 | Zasilacz impulsowy 1-faz.230VAC/24VDC, 2,5A przy 50°C | 50 | 1 | 50
| IK020018-- | Szyna N/PE 16mm²,L=1m | 122.34 | 1 | 122.34
| IL006339-F | Obudowa natynkowa 3A-39 z drzwiami, IP20C, Ral 7035 | 1028.48 | 1 | 1028.48
| IL042339-F | Ścianka tylna do obudów natynk.,z tworzywa, typ 3A-39 | 169.25 | 1 | 169.25
| IL046039-G | Boczna listwa montażowa 39 JW, gł.150mm | 89.82 | 2 | 179.64
| IL051303-H | Płyta czołowa modułowa,metalowa, typ 3G3 | 31.06 | 7 | 217.42
| IL056303-H | Płyta czołowa pełna,metalowa, typ 3B3 | 35.9 | 1 | 35.9
| IL056306-H | Płyta czołowa pełna,metalowa, typ 3B6 | 50.43 | 2 | 100.86
| IL056309-H | Płyta czołowa pełna,metalowa, typ 3B9 | 131.62 | 1 | 131.62
| IL080307-- | Szyna montażowa M2000 typ 3HC,aluminiowa | 14.4 | 9 | 129.6
| IL080309-F | Płyta montażowa, szer. 3 PL, 670x70x13mm | 38.14 | 2 | 76.28
| IL091125-- | Cokół, część boczna 250mm (1 para) | 65.34 | 1 | 65.34
| IL091300-- | Cokół - część czołowa o szer. 3 PL | 36.19 | 1 | 36.19
| IL900026-F | Metalowy kątownik montażowy (10 szt.),do M2000 i TH35 | 19.5 | 7 | 136.5
| IL902254-- | Płytka do rygielków szara,do płyt czoł.z blachy i tworzywa | 1.2 | 20 | 24
| IL902257-- | Rygielek szary do płyt czołowych metalowych | 1.24 | 20 | 24.8
| IS504851-- | Rozłącznik Tytan R 3-polowy, na wkładki D02, do sys.60mm | 159.96 | 8 | 1279.68 | mamy je na magazynie poza stanem -muszę sprawdzić czy będą 32szt
| IS506101-- | Rozłącznik bezpiecznikowy 1p 32A 10x38 | 8.33 | 1 | 8.33
| IS506103-- | Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 32A 10x38 | 24.97 | 1 | 24.97
| ISZ10002-- | Wkładka cylindryczna 10x38 2A 500V AC | 2.34 | 1 | 2.34
| ISZ10006-- | Wkładka cylindryczna 10x38 6A 500V AC | 2.21 | 3 | 6.63
| LQA01230-- | Przekaźnik impulsowy 16A 230V AC 1Z | 29.91 | 2 | 59.82
| MC225034-- | Rozł. 250A, 3-bieg., bez możliwości mon. wyzwalaczy | 530.72 | 1 | 530.72 | do wymiany na Rozłącznik Sirco VM2 3P 250A
| PPBZ106803 | Wskaźnik napięcia LED 3-fazowy na TH35,1 moduł,czerwony | 19.64 | 1 | 19.64 | mamy je na magazynie poza stanem
| SI011310-- | Osłona końcowa 4p dla izolatora SI014850 | 29.14 | 2 | 58.28
| SI014850-- | Izolator wsporczy 4p 630A do szyn 12-30/5-10,system 60mm | 49.3 | 2 | 98.6
| SI331980-- | Rozłącznik bezp.160A zacisk klatkowy 70mm2,system 60mm | 296.17 | 1 | 296.17
| Suma |  |  |  | 5664.06

## RB
RB | Numer | Nazwa | Cena [0,00] | Ilość | Łączna cena [0,00]
| 951400 | Ochronnik DEHNguard TNS 275/12,5 | 185 | 1 | 185 | wymienić na schracka np. IS010449-- - mamy je na magazynie poza stanem
| 22.64.0.024.4310 | Stycznik modułowy 63A 4Z 24V AC/DC wskaźnik zadziałania, styk AgSnO2 | 275 | 1 | 275
| AK618616-- | Wyłącznik inst.z członem róż.prąd. B16/1+N/30mA typ A, 10kA | 90.46 | 3 | 271.38
| AK668816-- | Wyłącznik inst.z członem róż.prąd. B16/3+N/30mA typ A, 6kA | 320.54 | 1 | 320.54
| AM617110-- | Wyłącznik instalacyjny AMPARO 6kA, C 10A, 1P | 6.88 | 8 | 55.04 | mamy je na magazynie poza stanem
| AM618116-- | Wyłącznik instalacyjny AMPARO 6kA, B 16A, 1P | 6.71 | 15 | 100.65 | mamy je na magazynie poza stanem
| AR004103-- | Wyłącznik różnicowoprądowy AMPARO, 10kA, 40A, 4P, 30mA, AC | 95.82 | 5 | 479.1 | mamy je na magazynie poza stanem
| AZ200263-- | Rozłącznik Izolacyjny AMPARO 63A/3 | 24.43 | 1 | 24.43 | mamy je na magazynie poza stanem
| BE400204-- | Wyłącznik silnikowy MP 0.4-0.63A 2p | 52.52 | 1 | 52.52
| HDR-15-24 | Zasilacz impulsowy 1-faz.230VAC/24VDC, 2,5A przy 50°C | 50 | 1 | 50
| IK020018-- | Szyna N/PE 16mm²,L=1m | 122.34 | 1 | 122.34
| IKB04050-- | Blok dystrybucyjny 4-bieg. 160A we.1x50mm², wy.3x35, 8x16mm² | 206.93 | 1 | 206.93
| IL006239-F | Obudowa natynkowa 2A-39 z drzwiami, IP20C, Ral 7035 | 1085.12 | 1 | 1085.12
| IL042239-F | Ścianka tylna do obudów natynk.,z tworzywa, typ 2A-39 | 297.68 | 1 | 297.68
| IL046039-G | Boczna listwa montażowa 39 JW, gł.150mm | 89.82 | 2 | 179.64
| IL051203-H | Płyta czołowa modułowa,metalowa, typ 2G3 | 26.25 | 10 | 262.5
| IL056209-H | Płyta czołowa pełna,metalowa, typ 2B9 | 100.45 | 1 | 100.45
| IL080207-- | Szyna montażowa M2000 typ 2HC,aluminiowa | 11.45 | 2 | 22.9
| IL091125-- | Cokół, część boczna 250mm (1 para) | 65.34 | 1 | 65.34
| IL091200-- | Cokół - część czołowa o szer. 2 PL | 31.5 | 1 | 31.5
| IL900026-F | Metalowy kątownik montażowy (10 szt.),do M2000 i TH35 | 19.5 | 7 | 136.5
| IL902254-- | Płytka do rygielków szara,do płyt czoł.z blachy i tworzywa | 1.2 | 20 | 24
| IL902257-- | Rygielek szary do płyt czołowych metalowych | 1.24 | 20 | 24.8
| IS506101-- | Rozłącznik bezpiecznikowy 1p 32A 10x38 | 8.33 | 1 | 8.33
| IS506103-- | Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 32A 10x38 | 24.97 | 1 | 24.97
| IS506141-- | Rozłącznik bezpiecznikowy 1p 50A 14x51 | 17.65 | 2 | 35.3
| IS506143-- | Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 50A 14x51 | 51.06 | 4 | 204.24
| ISZ10002-- | Wkładka cylindryczna 10x38 2A 500V AC | 2.34 | 1 | 2.34
| ISZ10006-- | Wkładka cylindryczna 10x38 6A 500V AC | 2.21 | 3 | 6.63
| ISZ14016-- | Wkładka cylindryczna 14x51 16A 690V AC | 3.18 | 8 | 25.44
| ISZ14025-- | Wkładka cylindryczna 14x51 25A 690V AC | 3.18 | 3 | 9.54
| ISZ14050-- | Wkładka cylindryczna 14x51 50A 400V AC | 3.18 | 3 | 9.54
| PPBZ106803 | Wskaźnik napięcia LED 3-fazowy na TH35,1 moduł,czerwony | 19.64 | 1 | 19.64 | mamy je na magazynie poza stanem
| Suma |  |  |  | 4719.33